| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWPI 3 | Presión significativa procedente de fuentes de puntuales de contaminación. |  | 2005 | 8 |

### Descripción del análisis

Son fuentes puntuales de contaminación los vertidos urbanos, los vertidos industriales, los vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, los vertederos urbanos y los vertederos industriales (ver Ficha SWPI 1).

La interpretación que se hace de presión significativa coincide con la propuesta en la CIS-Guidance-IMPRESS (capítulo 3.3.1). Es decir, una presión es significativa si puede contribuir a un impacto que impida alcanzar alguno de los OMA de la DMA. Por lo tanto, la existencia de una presión significativa no implica que la MAS esté en riesgo, sino que está sometida a presiones que potencialmente pueden alterar los OMA de la misma. Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o criterios siguientes:

Tabla 1: Presiones significativas procedentes de fuentes puntuales

| GRUPO 1) Fuentes Puntuales de Contaminación |  |
| --- | --- |
| TIPO | umbral/criterio |
| - Vertidos urbanos | 2000 h-e |
| - Vertidos industriales biodegradables | 4000 h-e |
| - Vertidos industriales de actividades IPPC | todas |
| - Vertidos con sustancias peligrosas | emisión de sustancias de las Listas I, II Preferente y Prioritarias |
| - Piscifactorías | 50 l/seg |
| - Minas (aguas de agotamiento) | 100 l/seg |
| - Vertidos de sales | 100 T/día TSD |
| - Vertido térmicos | producción 10 MW |
| - Vertederos urbanos | población 10000 h. |
| - Vertederos de residuos tóxicos y peligrosos | todos |
| - Vertederos de residuos no peligrosos | si existe evidencia de presión |
| Magnitud de la presión |  |
| - Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día) - Contaminantes (mg/L y g/año) - Sustancias peligrosas autorizadas (mg/L y g/año) |  |
| - Fuentes de información |  |
| - Fuentes de información: - INTEGRA: Base de datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro - FIC: Base de datos de vertidos del Ministerio de Medio Ambiente - GESTIVER: Base de datos de límites de emisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro - FESPA: Inventario de fuentes de emisión de sustancias prioritarias - Inventario EPER: European Pollutant Emision Register - Inventario de vertederos: información parcial de Navarra, La Rioja, Cataluña, País Vasco y Aragón. - Metodología: - El análisis de presiones por fuentes puntuales de contaminación se ha realizado con la información de los expedientes de vertidos autorizados en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Para ello se han analizado las bases de datos INTEGRA y GESTIVER y se ha cruzado la información con otras base de datos e inventarios: FIC, FESPA y EPER. Para establecer el número de vertidos con presión significativa se han aplicado los umbrales y criterios establecidos en el Manual –IMPRESS. - Para establecer la presión significativa por la presencia de vertederos se ha analizado la información procedente de las Comunidades Autónomas. Esta información ha sido muy escasa y en su mayor parte referente a vertederos de residuos no peligrosos. |  |

### Resultados

| MAS en riesgo como consecuencia de Fuentes Puntuales de Contaminación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº de presiones identificadas |  | 136 |
| MAS sometidas % (absoluto) | Riesgo Seguro | 3,01% (21) |
|  | Riesgo En Estudio | 11,48% (80) |
| Contaminantes vertido | Lista I | Cadmio, Cloroformo, Hexaclorobenceno, Hexaclorobutadieno, Mercurio, Percloroetileno, Suma DDT’s, Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno, Triclorobencenos, HCH |
|  | Lista II Preferente | Cianuros, Cobre, Cromo, Fluoruros, Niquel, Monoclorobenceno, Plomo, Tolueno, Zinc |
|  | Lista Prioritaria | Cadmio, Cloroformo, Hexaclorobenceno, Hexaclorobutadieno, Mercurio, Plomo, Triclorobencenos, HCH |
|  | Otros | Aluminio, Anilina, Butadieno, Cloruro de vinilo, Epiclorhidrina, Estireno, Fenoles, Hierro, Manganeso, Cloroanilina, Metilisobutilcetona, Amonio, Boro, Estaño, |

### Mapa de riesgos de fuentes puntuales de contaminación

Sólidos Totales Disueltos